Аудит (диагностика) оборудования столовой МБОУ Большемаресьевской ОШ

Площадь столовой -  116,2 кв.м.

Количество посадочных мест – 40.

| № п/п | Имеющееся оборудование | Модель | Год выпуска | Установ ленный срок амортиза ции | Установленная мощность кВт | Наличие силового щита | Сумм. устан. мощ. стол. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроплита | ЭП-Ч-ЖШ | 2013 г. | 12 лет | 16,8 | ШБ б/н 3-х фазный 1 рубильник на 3 группы |  |
| 2. | Холодильник бытовой | POZIS Свияга - 404 | 2000 г. | 11 лет | 0,15 |  |  |
| 3. | Холодильник бытовой | SAMSUNG | 2013 г. | 22 года | 0,16 |  |  |
| 4. | Весы | Циферблатные РН - 10Ц13У | 2000 г. | 11 лет |  |  |  |
| 5 | Морозильная камера | Атлант | 2005 | 11 лет | 0,15 |  |  |
| 6 | Мясорубка электрическая | Кенвуд | 2013 |  |  |  |  |
| 7. | Стол технологический - 3 шт. |  | 2000 |  |  |  |  |
| 8. | Ванна моечная - 4 шт. |  | 2000 |  |  |  |  |
| 9. | Стеллаж - 1 шт. |  | 2000 |  |  |  |  |
| 10 | Шкафы навесные - 2 шт. |  | 2000 |  |  |  |  |
| 11 | Столы обеденные - 20 |  | 2000 |  |  |  |  |
| 12 | Стулья - 60 шт. |  | 2000 |  |  |  |  |
|  | Установленная суммарная мощность |  |  |  | 17,11 |  |  |