**Устранение нарушений**

**по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания в ОУ в 2016 году**

**(предписание № 63\01-21 от 01.2016)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МБОУ** | **Выявленное нарушение** | **Мероприятия по устранению нарушений** | **Сроки** |
| МБОУ Большемаресьевская СШ | 1. В месте присоединения производственных ванн к канализации отсутствуют воздушные разрывы.
2. Отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды.
3. Разделочный инвентарь требует замены.
4. Отсутствует маркировка на инвентаре.
5. На момент проверки в морозильном отделении бытового холодильника обнаружены личные продукты.
 | 1. Установлены воздушные разрывы.
2. Установлен гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды.
3. Заменены разделочные доски.
4. Инвентарь промаркирован.
5. Повару столовой сделано предупреждение.
 | 01.03.201701.03.201701.12.201601.12.201601.12.2016 |

Директор Баженова В.И.