**Устранение нарушений**

**по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания в ОУ в 2016 году**

**(предписание № 63\01-21 от 01.2016)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МБОУ** | **Выявленное нарушение** | **Мероприятия по устранению нарушений** | **Сроки** |
| МБОУ Большемаресьевская СШ | 1. В месте присоединения производственных ванн к канализации отсутствуют воздушные разрывы. 2. Отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды. 3. Разделочный инвентарь требует замены. 4. Отсутствует маркировка на инвентаре. 5. На момент проверки в морозильном отделении бытового холодильника обнаружены личные продукты. | 1. Установлены воздушные разрывы. 2. Установлен гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды. 3. Заменены разделочные доски. 4. Инвентарь промаркирован. 5. Повару столовой сделано предупреждение. | 01.03.2017  01.03.2017  01.12.2016  01.12.2016  01.12.2016 |

Директор Баженова В.И.